## Bijlage2_ZH MBlayout
Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van […] tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid Bijlage 2. Aanvinklijst voor de aanvragen, vermeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid (ziekenhuizen)
VIPA criteria duurzaamheid | [5 empty] | ZIEKENHUIZEN
Thema | Criterium | Deeleis | Verplicht / vrij | Minimaal prestatieniveau of voldaan | Criteria project | Behaald prestatieniveau
0 naar 1 zetten bij realisatie criterium
DEEL I: BASISPRINCIPES
CON 1: Duurzaam concept
| CON 1.1 | Duurzaam ruimtegebruik: pas de principes van de Trias toponoma toe | Verplicht | Voldaan | 0
| CON 1.2 | Pas de principes van climate responsive design en de Penta Energetica toe | Verplicht | Voldaan | 0
| A | Keep it warm
| B | Keep it cool
| C | Turn of the light
| CON 1.3 | Pas de principes van Healthy Design en Reduce, reuse, recyle toe | Verplicht | Voldaan | 0
| A | Healthy design
| B | Reduce, reuse, recycle
PRO 1: Geïntegreerd proces
| PRO 1.1 | Multidisciplinair ontwerpteam | Verplicht | Voldaan | 0
| PRO 1.2 | Programma van eisen als leidraad | Verplicht | Voldaan | 0
| PRO 1.3 | Duurzaamheid als ontwerpprincipe doorheen alle fasen van het ontwerp- en bouwtraject | Verplicht | Voldaan | 0
PROCES |  | aantal vrije | 0 |  | 0
|  | aantal verplichte | 6 |  | 0
|  |  | 6 |  | 0
DEEL II: SITE
MOB 1 | Bereikbaarheid van de site
| MOB 1.1 | Met het openbaar vervoer | Verplicht | Goed | 0
| MOB 1.2 | Met de fiets | Verplicht | Goed | 0
| MOB 1.3 | Te voet | Verplicht | Goed | 0
MA 1 | Maatschappelijke kwaliteit - Ruimtelijke Kwaliteit
| MA 1.1 | Aftoetsing aan beleidskader ruimtelijke structuur | Verplicht | Voldaan | 0
| MA 1.2 | Inventaris van de bestaande netwerken | Verplicht | Voldaan | 0
| MA 1.3 | Potentiële synergieën met de omgeving en versterking van de ruimtelijke kwaliteit | Verplicht | Beter | 0
MA 2 | Maatschappelijke kwaliteit - Bodem- en ruimtegebruik
|  | Bodem- en ruimtegebruik | Vrij | Voldaan | 0
| MA 2.1 | Biologische waarde terrein
| MA 2.2 | Bodemgebruik
| MA 2.3 | Brownfield
| MA 2.4 | Gebruik van gesaneerde vervuilde gronden
| MA 2.5 | Hergebruik van de bestaande bouwing
MIL 1 | Milieutechnische kwaliteit - Overstromingsrisico
| MIL 1 | Overstromingsrisico | Verplicht | Beter | 0
MIL 2 | Milieutechnische kwaliteit - Buitenluchtkwaliteit
| MIL 2 | Stikstofconcentratie NO2 | Verplicht | Goed | 0
MIL 3 | Milieutechnische kwaliteit - Buitengeluid
| MIL 3 | Geluidsniveau LAeq | Vrij | Goed | 0
SITE |  | aantal vrije | 2 |  | 0
|  | aantal verplichte | 8 |  | 0
|  |  | 10 |  | 0
DEEL III [A]: GEBOUW - people
BIN 1 | Akoestiek
|  | Akoestiek | Verplicht | Beter | 0
| BIN 1.1 | Luchtgeluidsisolatie |  | Voldaan
| BIN 1.2 | Contactgeluidsisolatie |  | Voldaan
| BIN 1.3 | Gevelgeluidsisolatie |  | Voldaan
| BIN 1.4 | Installatielawaai |  | Voldaan
| BIN 1.5 | Ruimteakoestiek (nagalm) | Verplicht | Voldaan
| BIN 1.6 | Geluiduitstraling naar de omgeving | Verplicht | Voldaan
| BIN 1.7 | Buitengeluid in de onmiddellijke omgeving van het gebouw |  | Voldaan
BIN 2 | Thermisch comfort
| BIN 2.1 | Zomercomfort | Verplicht |  | 0
| Optie 1 | Zomercomfort
| A | Zonwering
| B | Zomercomfort via dynamische simulatie |  | Beter
| Optie 2 | Zomercomfort - ontwerprichtlijnen | NVT
| A | Zomercomfort algemeen | NVT
| B | Zomercomfort zorg (individuele kamers) | NVT
| BIN 2.2 | Lokale thermische behaaglijkheid
| A | Verticale temperatuurgradiënt | Vrij | Beter | 0
| B | Vloertemperatuur | Vrij | Beter | 0
| C | Stralingsasymmetrie | Vrij | Beter | 0
| D | Tocht | Vrij | Beter | 0
| BIN 2.3 | Relatieve luchtvochtigheid | Vrij | Beter | 0
BIN 3 | Binnenluchtkwaliteit
| BIN 3.1 | Klassen van de binnenluchtkwaliteit | Verplicht | Uitstekend | 0
| BIN 3.2 | Voorkomen van vervuilings- en verontreinigingsbronnen | Verplicht | Uitstekend | 0
| BIN 3.3 | Beperken van de emissies van bouwproducten in het binnenmilieu | Verplicht | Voldaan | 0
| Optie 1 | Ontwerpen naar een zeer laag emissief gebouw
| Optie 2 | Meting TVOS en formaldehyde
| Optie 3 | Labels
| BIN 3.4 | Openen van ramen | Verplicht | Voldaan | 0
BIN 4 | Visueel comfort
| BIN 4.1 | Daglichttoetreding | Verplicht |  | 0
| Optie 1 | Daglichttoetreding |  | Uitstekend
| Optie 2 | Daglichttoetreding - ontwerprichtlijn |  | Voldaan
| BIN 4.2 | Verblinding | Vrij | Beter | 0
| BIN 4.3 | Basiseisen werkplekverlichting | Vrij | Voldaan | 0
| A | Verlichtingsniveau
| B | Uniformiteit
| C | UGR
| D | Kleurweergave
| BIN 4.4 | (Uit)Zicht | Vrij | Voldaan | 0
| BIN 4.5 | Zonlichttoetreding | Vrij | Voldaan | 0
| BIN 4.6 | Zicht naar buiten bij gesloten zonwering | Vrij | Voldaan | 0
| BIN 4.7 | Aanvullende maatregelen voor goed visueel comfort | Vrij | Voldaan | 0
| A | Betere kleurweergave kunstlicht
| B | Kleurtemperatuur kunstlicht
| C | Glaskwaliteit i.f.v. kleurweergave
| BIN 4.8 | Visueel contact met de buitenomgeving en daglichttoetreding
| A | Ongehinderd visueel contact - verblijfsruimten | Verplicht | Voldaan | 0
| B | Visueel contact - personeelsruimten | Vrij | Voldaan | 0
| C | Daglicht (secundaire ruimten) | Vrij | Voldaan | 0
SOC 3 | Integrale toegankelijkheid
| SOC 3.1 | Advies toegankelijkheid | Verplicht |  | 0
| SOC 3.2 | Graad van integrale toegankelijkheid: checklist | Vrij | Uitstekend | 0
| SOC 3.3 | Begeleidingstraject met een onafhankelijk toegankelijkheidsadviseur | Vrij | Voldaan | 0
| SOC 3.4 | Label toegankelijk kantoorgebouw A+ of A++ | Vrij | Voldaan | 0
GEB 1 | Invloed van de gebruiker
| GEB 1.1 | Invloedmogelijkheden | Verplicht | Beter | 0
| A | Zonwering
| B | Verblinding
| C | Temperatuur winter
| D | Temperatuur zomer
| E | Algemene verlichting - regeling per ruimte of zone
| F | Individuele verlichting - individuele regeling werkplek
| G | Ventilatie
| GEB 1.2 | Innovatieve oplossingen | Vrij | Voldaan | 0
PEOPLE |  | aantal vrije criteria | 17 |  | 0
|  | aantal verplichte criteria | 10 |  | 0
|  |  | 27 |  | 0
DEEL III [B]: GEBOUW - planet
ENE 1 | Energieprestatie
| ENE 1.1 | Energieprestatie | Verplicht | Goed | 0
| ENE 1.2 | Koeling | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 1.3 | Luchtdichtheidsproef | Vrij | Voldaan | 0
ENE 2 | Hernieuwbare energie
| ENE 2.1 | Haalbaarheid hernieuwbare energieën | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 2.2 | Aandeel primair energieverbruik hernieuwbaar | Verplicht | Uitstekend | 0
| ENE 2.3 | Aandeel primair energieverbruik hernieuwbaar > 35% | Vrij | Voldaan | 0
| ENE 2.4 | Aandeel primair energieverbruik hernieuwbaar > 50% | Vrij | Voldaan | 0
| ENE 2.5 | Aandeel primair energieverbruik hernieuwbaar > 75% | Vrij | Voldaan | 0
ENE 3 | Energiezuinige installaties en toestellen
| ENE 3.1 | Buitenverlichting | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.2 | Binnenverlichting | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.3 | Elektrische huishoudelijke toestellen | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.4 | Liften | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.5 | Verwarmingstoestellen en warmwaterbereiders | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.6 | Automatische regeling - niet-verblijfsruimten | Verplicht | Voldaan | 0
| ENE 3.7 | Automatische regeling – andere ruimten | Vrij | Voldaan | 0
| ENE 3.8 | Energie-efficiëntie niet-huishoudelijke toestellen | Verplicht | Voldaan | 0
MAT 2 | Materiaalkeuze
| MAT 2.1 | TOTEM-analyse | Vrij | Voldaan | 0
| MAT 2.2 | Hout uit duurzaam bosbeheer | Verplicht | Uitstekend | 0
WAT 1 | Waterverbruik beperken
|  | Waterverbruik beperken | Verplicht | Uitstekend | 0
| WAT 1.1 | Waterbesparende toestellen en kraanwerk
| WAT 1.2 | Watermeter
| WAT 1.3 | Ontwerp waterdistributie
WAT 2 | Hergebruik van water
| WAT 2.1 | Dekkingsgraad door waterhergebruik | Verplicht | Goed | 0
| WAT 2.2 | Effectief benut potentieel | Vrij | Goed | 0
| WAT 2.3 | Optimale afstemming van de beschikbare waterkwaliteit aan de benodigde waterkwaliteit | Vrij | Voldaan | 0
WAT 3 | Afvoer van water
| WAT 3.1 | Lekdebiet naar riolering | Vrij | Goed | 0
| WAT 3.2 | Ledigingstijd infiltratievoorziening | Vrij | Goed | 0
| WAT 3.3 | Vermijden van vervuiling van water | Vrij | Voldaan | 0
OMG 1 | Biodiversiteit
| OMG 1.1 | Opmaak inrichtings- en beheersplan | Vrij | Voldaan | 0
| OMG 1.2 | Verbetering BAF+ indicator | Vrij | Voldaan | 0
| OMG 1.3 | Buitenruimte | Verplicht | Voldaan | 0
OMG 2 | Impact op de omgeving
| OMG 2.1 | Lichtpollutie | Verplicht | Beter | 0
| A | Bepaling gebiedstype
| B | Beperken van hemelgloed
| C | Beperken van licht op naburige eigendommen
| D | Lichtbeheersysteem
| OMG 2.2 | Beschaduwing van de directe omgeving | Vrij | Goed | 0
| OMG 2.3 | Windhinder | Vrij | Goed | 0
| OMG 2.4 | Hitte-eilandeffect | Vrij | Goed | 0
PLANET |  | aantal vrije criteria | 16 |  | 0
|  | aantal verplichte criteria | 16 |  | 0
|  | totaal | 32 |  | 0
DEEL III [C]: GEBOUW - profit
LCC 3 | Energieverbruik
| LCC 3.1 | Rekenblad LCC3 | Vrij | Voldaan | 0
TOE 1 | Circulair en toekomstgericht ontwerpen
| TOE 1.1 | Checklist toekomstgericht ontwerpen | Vrij | Goed | 0
| TOE 1.2 | Plan van aanpak circulair en toekomstgericht ontwerpen | Vrij | Voldaan | 0
| TOE 1.3 | Demontageplan | Vrij | Voldaan | 0
TOE 2 | Gebruik door derden en multifunctionaliteit
| TOE 2.1 | In welke mate is het project multifunctioneel en/of toegankelijk voor derden? | Vrij | Voldaan | 0
| A | Is de omgevingsaanleg toegankelijk voor derden?
| B | Zijn er ruimtes/functies in het gebouw, die toegankelijk zijn voor derden?
| C | Is het voor derden mogelijk om ruimten tijdelijk in te huren?
| D | Zijn er eenheden die op lange termijn ingehuurd kunnen worden?
| E | Zijn deze eenheden verschillend van aard (functiemix)?
| F | Wordt het multifunctionele gebouw gerealiseerd door verschillende actoren samen?
| G | Zijn er functionele (buiten)ruimten die gedeeld worden door verschillende actoren?
BEH 1 | Energiemonitoring
| BEH 1.1 | Basis energiemonitoring | Verplicht | Voldaan | 0
| BEH 1.2 | Update energiemonitoring | Verplicht | Voldaan | 0
| BEH 1.3 | Submetering van de grootste verbruikers, gebruikers en zones | Verplicht | Voldaan | 0
| BEH 1.4 | Basis kwaliteitsopvolging | Verplicht | Voldaan | 0
| BEH 1.5 | Opleiding i.f.v. beheer | Verplicht | Voldaan | 0
| BEH 1.6 | Visualisatietool | Verplicht | Voldaan | 0
PROFIT |  | aantal vrije criteria | 5 |  | 0
|  | aantal verplichte criteria | 6 |  | 0
|  | totaal | 11 |  | 0
OVERZICHT GEREALISEERDE CRITERIA |  |  |  |  | PROJECT
DEEL I: BASISPRINCIPES
|  | aantal vrije criteria | 0
|  | aantal verplichte criteria | 6
DEEL II: SITE
|  | aantal vrije criteria | 2
|  | aantal verplichte criteria | 8
DEEL III [A]: GEBOUW - people
|  | aantal vrije criteria | 17
|  | aantal verplichte criteria | 10
DEEL III [B]: GEBOUW - planet
|  | aantal vrije criteria | 16
|  | aantal verplichte criteria | 16
DEEL III [C]: GEBOUW - profit
|  | aantal vrije criteria | 5
|  | aantal verplichte criteria | 6
TOTAAL
|  | aantal vrije criteria | 40
|  | aantal verplichte criteria | 46
86
|  | min. te behalen vrije criteria | 10
|  | totaal aantal te realiseren criteria | 56
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van […] tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid.
Brussel, (datum).
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid Gezin,
Hilde CREVITS