## 🦷 Kavo

### Kort spolning

Varje morgon (exlusive måndag)

vrid på vattnet under diskbänken

lägga den :

tryck en gång på :

lägga instruments på :

tryck på igen:

När det är slut läggs instrumenten tillbaka.

### Sug (efter slutet av dagen)

fylla med vatten och 60 ml “top-dent”:

placera sugslangar på :

vänta till vara en ¼ är kvar.

hälla ¼ som är kvar på :

stäng av stolen (på fredag: istället för stänga av stolen, börja lång spolning)

### Lång spolning (fredag efter slutet av dagen)

lägga :

tryck och håll på knappen  till den pliper:

placera instrument på :

tryck igen bara en gång på :

vänta tills den är slut.

stäng av stolen (lämna instrument på :)

nästa måndag slå på stolen.
 Låt den sluta med långa spolning.

lämna instruments tillbaka

kort spolning på måndag morgon behövs inte.

### Grejer att tänka på :

SP: sittande position >> tryck på den när behandling är färdig.

LP: liggande position >> tryck på den när anamnes är färdigt. organisera, korrigera.

## 🦷 Planmeca

### Lång spolning

Varje morgon (fredag exkluderad)

vrid på vattnet under diskbänken

Öppna locket:

:

tryck på :

placera instrument ( treväg sprutan, vinkel stycket, high speed, ultraljud ) på :

tryck på kort spolning:

### Kort spolning

Slutet av dagen

Öppna locket:

:

tryck på :

placera instrument ( treväg sprutan, vinkel stycket, high speed, ultradjud ) på :

tryck på kort spolning:

### Sug (efter slutet av dagen)

öppna :

sätt sug rör:

- stor >> vänster

- lille >> höger

Fyll den gula luckan med “TopDent”:

Tryck på den gröna knappen.

vänta tills den slutar och lämna tillbaka instrument.

stäng av stolen (på torsdag börjar man den långa spolningen istället).

stäng av vatten

### rengöring av vattenledning “gubben” (torsdag efter slutet av dagen och sug)

öppna locket  :

Fylla gubben med Planmeca plan pure till skarven:

öppna dörren :

Vrida knappen 90° till vänster:

>>>>>>

Placera gubben på motsvarande plats:

>>>>>

tryck på :

Placera instrument på motsvarande plats:

Tryck på :

vänta tills den är slut.

Stäng av stolen och lämna instrument på :

slå av vatten under diskbänken

Nästa dag slå på stolen och vatten under disbänken.

Ta bort gubben :

häll ut den med Planmeca lösning som är kvar.

Fyll den med vatten till skarven .

Placera den igen på plats:

När den slutar, ta gubben bort och vrid knappen 90° till höger.

>>>>>>

När den är slut igen, lämna instrumenten tillbaka.