## Slide 1
Wijkaanpak Huiswaard
Rob Kramer & Bas Romijn

## Slide 2
Inhoudsopgave
Introductie
De wijkaanpak en referentiewoningen
Waarom verduurzamen?
Waar te beginnen en wat levert het op?
  Isoleren
  Ventileren
  Elektriciteit
  Verwarmen en koelen
Isolatie-actie
Subsidies en regelingen
Afsluiting
Inhoudsopgave
Notes: Na de pauze studenten die hun visie over deze wijk met oplossingen.

## Slide 3
Duurzaam Bouwloket
Gemeentelijk Energieloket
Gratis en onafhankelijk advies
Energiebesparende maatregelen
Subsidies en financieringen
Lokale acties en initiatieven
Uitvoerende bedrijven
Introductie

## Slide 4
Geselecteerde woningtypen
Introductie wijkaanpak
Hoekwoning
Tussenwoning
Notes: Benoem labels

## Slide 5
De wijkinventarisatie
Bron: www.allecijfers.nl
Notes: Energielabels 52 % c label en de hoekhuizen D

## Slide 6
Rapporten referentie woningen
Introductie wijkaanpak
Notes: Dit rapport voor gemaakt

## Slide 7
Ieder zo zijn motivatie
Waarom verduurzamen?
Woningwaarde
Comfort
Milieu
Lagere energierekening
Afhankelijk fossiele brandstoffen

## Slide 8
Stapsgewijs naar aardgasvrij
Isoleren
Ventileren
Elektriciteit
Verwarmen en koelen
Waarom verduurzamen?

## Slide 9
Bouwjaren en isolatie
Chart: Isolatiewaarde (RC)
| 1965 | 1975 | 1979 | 1982 | 1987 | 1990 | 1992 | 2012 | 2015
Dak | 0.86 | 1.03 | 1.29 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 6
Gevel | 0.43 | 0.69 | 1.29 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Vloer | 0.17 | 0.26 | 0.52 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5
Introductie wijkaanpak
Referentie woning

## Slide 10
Warmteverlies doorsnee woning
Isoleren

## Slide 11
Welke vormen van isolatie?
Gevelisolatie
Dakisolatie
Vloerisolatie
Ramen en deuren
Isoleren

## Slide 12
Soorten gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Binnengevelisolatie
Buitengevelisolatie
Isoleren
Notes: Buitengevel isolatie vooral voor na de pauze.

## Slide 13
Soorten gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Binnengevelisolatie
Buitengevelisolatie
Isoleren

## Slide 14
Verschillende situaties
Vanaf 1975
Tot 1975
Vanaf 1990
Geen spouwmuurisolatie
Matige spouwmuurisolatie Rc 0,6
Redelijk tot goede spouwmuurisolatie Rc 2,5
Isoleren

## Slide 15
Wat is een spouwmuur?
Isoleren

## Slide 16
Hoe isoleren we een spouwmuur?
Isoleren

## Slide 17
Controleren van de spouw
Minimale spouwruimte
Vervuiling
Speciebaarden
Oude isolatieresten
Vogels en vleermuizen
Isoleren

## Slide 18
Materialen
EPS parels
Minerale wol
UF schuim
Isoleren

## Slide 19
Rekenvoorbeeld spouwmuurisolatie
Isoleren
Eenmalige kosten (incl. natuurvrij maken) | Eenmalige subsidie* | Terugverdientijd | Jaarlijkse besparing CO₂
€ 2.350 - € 3.500 | € 1.050 | 2-3 jaar | Ca. 1.500 kg
Geveloppervlak van 100 m²
Bouwjaar woning 1970
Hoekwoning
* ISDE; Berekening op basis van twee uitgevoerde maatregelen

## Slide 20
Soorten vloer- en bodemisolatie
Onderkant vloerisolatie
Bodemisolatie
Renovatievloer
Isoleren
Bron: Milieucentraal, Eneriso & NIB Leek

## Slide 21
Verschillende situaties
Vanaf 1970
Tot 1970
Vanaf 1982
Houten vloeren
Beton vloeren
Redelijke Vloerisolatie Rc 2,5
Vanaf 1992
Matige vloerisolatie Rc 1,3
Isoleren
Bron: WarmerHuis

## Slide 22
Wat doet bodemisolatie?
Isoleren

## Slide 23
Materialen bodemisolatie
Isolatiewokkels
Isolatiematrassen
Schelpen
Bodemfolie
EPS parels
Isoleren
Bron: Koston Noord & Perfect onderhouden

## Slide 24
Materialen vloerisolatie
Thermoskussens
Prestatiefolie
Minerale wol
Opencellig PUR
Geslotencellig PUR
Isoleren
Bron: Tonzon & Isolatieploeg
Notes: Hele begane grondvloer niet gebruikt dan beter verdiepingsvloer isoleren zoals foto 3

## Slide 25
Rekenvoorbeeld vloerisolatie
Isoleren
Eenmalige kosten | Eenmalige subsidie* | Terugverdientijd | Jaarlijkse besparing CO₂
€ 1.350 - € 2.250 | € 495 | 6-8 jaar** | Ca. 500 kg
Vloeroppervlak van 45 m2
Bouwjaar woning 1980
Tussenwoning
* ISDE; Berekening op basis van twee uitgevoerde maatregelen
** I.c.m. vloerverwarming

## Slide 26
Soorten dakisolatie
Schuin dakisolatie binnenzijde
Schuin dakisolatie buitenzijde
Plat dakisolatie binnenzijde
Plat dakisolatie buitenzijde
Zoldervloerisolatie
Isoleren

## Slide 27
Soorten dakisolatie
Schuin dakisolatie binnenzijde
Schuin dakisolatie buitenzijde
Plat dakisolatie binnenzijde
Plat dakisolatie buitenzijde
Zoldervloerisolatie
Isoleren

## Slide 28
Verschillende situaties
Vanaf 1975
Tot 1975
Vanaf 1990
Geen Dakisolatie
Matige Dakisolatie Rc 1,3
Redelijke Dakisolatie Rc 2,5
Isoleren

## Slide 29
Plat dak, waar op letten?
Warm dak isolatie
€ 40,- tot € 90,- per m²
Bij vernieuwen dakbedekking
Omgekeerde dak constructie
€ 35,- tot € 50,- per m²
Dakbedekking in goede staat
Isoleren

## Slide 30
Rekenvoorbeeld plat dakisolatie buitenzijde
Isoleren
Eenmalige kosten | Eenmalige subsidie* | Terugverdientijd | Jaarlijkse besparing CO₂
€ 2.400 – € 3.600 | € 1.950 | 6-10 jaar | Ca. 1.000 kg
Dakoppervlak van 60 m²
Bouwjaar woning 1976
Tussenwoning
* ISDE; Berekening op basis van twee uitgevoerde maatregelen

## Slide 31
Verschillende situaties
Vanaf 1996
Vanaf 1979
Vanaf 2008
Dubbelglas U 3,0
HR glas U 1,7
HR++ glas U 1,1
Vanaf 1992
Dubbelglas verplicht op etages
Nieuwbouw
Drievoudig glas HR+++ U 0,6
Isoleren

## Slide 32
Soorten beglazing
Isoleren
Vervangen
Vervangen
15°C
Dauwpunt

## Slide 33
Beglazing controleren
Letters in de aluminium strip
Weerkaatsing van de vlam
Ventilatieroosters
Isoleren

## Slide 34
Rekenvoorbeeld glas
Isoleren
Eenmalige kosten | Eenmalige subsidie | Terugverdientijd | Jaarlijkse besparing CO₂
€ 2.800 – € 4.900 | € 700 | 7-12 jaar | Ca. 1.000 kg
Glasoppervlak van 14 m² op de begane grond
Bouwjaar woning 1969
Hoekwoning
* ISDE; Berekening op basis van twee uitgevoerde maatregelen

## Slide 35
Waarom is ventilatie belangrijk bij isoleren?
50% woningen onvoldoende geventileerd
10.800L lucht in per dag
20 uur per dag binnen
Ventileren
 | Parts per million | 
 | 5.000 | Gevaarlijk
 | 1.200 | Ventileren
 | 600-800 | Gezond
 | 350-400 | Buiten
Notes: Ventilatie is wel echt een belangrijk onderwerp aangezien er standaard geen ventilatie systeem aanwezig is. Waarden co2 waren hoog.
.

## Slide 36
Natuurlijke ventilatie
Handmatige sturing
Weersafhankelijk
Ventileren

## Slide 37
Mechanische afzuiging
Oud (voor 2006) Energieslurper Wisselstroom Lawaaierig
Nieuw (na 2006) CO₂ en vocht sturing (vaak) mogelijk
Ventileren

## Slide 38
Balansventilatie
Gereguleerde toe- en afvoer
Warmteterugwinning
Fijnstoffiltering
Centraal en decentraal
Ventileren
20 graden
18/19 graden
0 graden
1/2 graden

## Slide 39
Decentrale balansventilatie
Gereguleerde toe- en afvoer
Warmteterugwinning
Fijnstoffiltering
Via lokale doorvoer
Voor bijv. woonkamer
Ventileren

## Slide 40
Zonnepanelen
Omvormer
Kabelroute
Een derde van de energierekening is stroom
Elektriciteit
Notes: Oost west in-plaats van zuid, dak isso en bitumen vervangen.

## Slide 41
Rekenvoorbeeld zonnepanelen
Elektriciteit
Eenmalige kosten | BTW 0% | Terugverdientijd | Jaarlijkse besparing CO₂
€ 5.000 excl. BTW | BTW 0% | 5-7 jaar | Ca. 1.500 kg
10 panelen 3.800 Wp
3.500 kWh stroomverbruik
Tussenwoning

## Slide 42
Verwarmen, collectief of individueel?
Collectief Warmtenet
Groen gas
Waterstof
Etc.
Individueel Warmtepomp
Elektrisch
Etc.
Verwarmen en koelen

## Slide 43
Isolatie-actie
Kwaliteitsproducten
Certificering Insula of SKG IKOB
Brancheorganisatie VENIN
Opvolging en doorlooptijd
  Binnen 10 werkdagen contact
  Binnen 6 weken een afspraak
Isolatie-actie

## Slide 44
Aanbod: Isolatieactie gemeente Alkmaar
Voordelen:
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Gratis en onafhankelijk advies
Alleen gecertificeerde bedrijven
Maatregelen en materialen
Beschikbaar in deze inkoopactie:
Schuine dakisolatie binnenzijde
Isolatieglas
Vloer- en bodemisolatie
Aanbod

## Slide 45
Isolatieactie vloer of bodem gemeente Alkmaar
Je woont in een slecht geïsoleerde koopwoning Dit betekent dat de woning een Energielabel D, E, F, G of vergelijkbaar heeft,
De woning maximale WOZ waarde tot €429.300,- heeft (gemeten op 1 januari 2022),
Het is inkomensafhankelijk
Nip
Notes: Extra subsidie en waarschijnlijk heeft de doelgroep daar al een brief over gehad.

## Slide 46
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Subsidies en financieringen
Achteraf aanvragen
Factuur met meldcode
Foto van de werkzaamheden
Aanvragen bij de RVO

## Slide 47
Energiebespaarlening
Subsidies en financieringen
Je kan minimaal € 1.000 en maximaal € 28.000 lenen.
Geen bovengrens leeftijd: aanvragen ook mogelijk voor 75+'ers.
Ook leenmogelijkheden voor eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte.
Rente van 0% voor eigenaar-bewoners met verzamelinkomen minder dan € 60.000.
Actuele rentetarieven op de website van het Nationaal Warmtefonds.

## Slide 48
Vragen