ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

НА КОМПЛЕКТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ

Під час вибору КТП необхідно підкреслити або зазначити  потрібні технічні характеристики

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | щоглова повітряна кабельна повітряно-кабельна тупикова; прохідна |  |
| Потужність, кВА |  |  |
| Кліматичне виконання |  |  |
| Напруга на стороні ВН, кВ |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |
| Схема та група з'єднання обмоток |  |  |
| Кількість силових трансформаторів |  |  |
| Тип апарату секціонування на стороні ВН | вимикач навантаження; роз'єднувач; немає |  |
| Тип апарата секціонування на стороні НН за наявності АВР без АВР | автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний); +рубильники. |  |
|  | автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний); рубильник. |  |
| Тип вводного апарату на стороні НН | автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний); рибильник; рубильник з запобіжниками |  |
| Вивід на стороні ВН | повітряний; кабельний; повітряно-кабельний |  |
| Вивід на стороні НН | повітряний; кабельний; повітряно-кабельний |  |
| Виконання апаратів на відходящих лініях | автоматичний вимикач (стаціонарний; виїмний) | рубильник з запобіжником |
| Облік електроенергії | Лічильник індукційний (активний, реактивний, суміщений) тип: |  |
|  | Лічильник електронний (активний, реактивний, суміщений) тип: |  |
|  | місце під лічильник з випробувальною колодкою та трансформаторами струму |  |
| Номінальні струми відходящих фідерів та їх кількість. |  |  |
| Блок вуличного освітлення | Кількість і номінали фідерів |  |
|  | Наявність автоматичного керування: - через реле освітленості - через таймер - без автоматичного керування - інші варіанти |  |
| Наявність апаратури обігріву відсіка РУНН | так ні |  |
| Наявність і потужність пристрою компенсації реактивної потужності |  |  |
| КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ |  |  |
| Організація, місто |  |  |
| Контактна особа, посада |  |  |
| Телефон |  |  |
| E-mail |  |  |
| Додаткова інформація |  |  |

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»