[image: image1.png]69006, Vipaina, 06, +38 (098) 898-94-17
. 3anopisicoics, swnw.sich-energo.zp.ua
nrowa 3anopisvxa, 15 e-mail: tovsichenergo@gmail.com





[image: image2.png]TOB «BTK Ciu EHepro»

“~ Innovate. Power. Future.




ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
НА КОМПЛЕКТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ
Під час вибору КТП необхідно підкреслити або зазначити  потрібні технічні характеристики
	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТП

	Тип
	щоглова
повітряна
кабельна
повітряно-кабельна
тупикова;
прохідна

	
	

	Потужність, кВА
	

	Кліматичне виконання
	

	Напруга на стороні ВН, кВ
	

	Тип трансформатора
	

	Схема та група з'єднання обмоток
	

	Кількість силових трансформаторів
	

	Тип апарату секціонування
на стороні ВН
	вимикач навантаження;
роз'єднувач;
немає

	Тип апарата секціонування
на стороні НН
                            за наявності АВР
                                             без АВР


	автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний);
+рубильники.

	
	автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний);
рубильник.

	Тип вводного апарату
на стороні НН
	автоматичний вимикач (стаціонарний; висувний);
рибильник; рубильник з запобіжниками

	Вивід на стороні ВН
	повітряний; кабельний; повітряно-кабельний

	Вивід на стороні НН
	повітряний; кабельний; повітряно-кабельний


	Виконання апаратів
на відходящих лініях
	автоматичний вимикач
(стаціонарний; виїмний)
	рубильник з запобіжником

	Облік електроенергії
	Лічильник індукційний (активний, реактивний, суміщений)
тип:

	
	Лічильник електронний (активний, реактивний, суміщений)
тип:

	
	місце під лічильник з випробувальною колодкою
та трансформаторами струму

	
	

	Номінальні струми
відходящих фідерів та їх кількість.
	

	Блок вуличного освітлення
	Кількість і номінали фідерів

	
	Наявність автоматичного керування:

· через реле освітленості
· через таймер

· без автоматичного керування

· інші варіанти


	Наявність апаратури обігріву
відсіка РУНН
	так
ні

	Наявність і потужність пристрою компенсації реактивної потужності
	

	КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

	Організація, місто
	
	

	Контактна особа, посада
	
	

	Телефон
	
	

	E-mail
	
	

	Додаткова інформація
	
	


[image: image1.png]

