
Fakultə       «Gəmi mexanikası və elektromexanikası»
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050626– “Elektrik mühəndisliyi”  
ixtisası üzrə 2019/2020-ci tədris ilində dövlət imtahanının
SUALLARI


1. [bookmark: _GoBack]“ELEKTRİK MAŞINLARI” fənni 
 
1. Sabit cərəyan maşınlarının quruluşu və iş prinsipi
2. Sabit cərəyan maşınlarının lövbər dolaqları
3. Sabit cərəyan maşınlarının maqnit dövrəsi, onun hesablanması və kommutasiya
4. Sabit cərəyan generatorunun təsirlənmə üsulları və energetik diaqramı
5. Sabit cərəyan maşınlarının çevrilmə prinsipi. Sabit cərəyan mühərrikin energetik diaqramı.
6. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikin xarakteristikaları
7. Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikin xarakteristikaları
8. Sabit cərəyan mühərrikinin işə buraxilması üsulları
9. Sabit cərəyan mühərrikinin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi üsulları
10. Bir fazalı transformatorun quruluşu, iş prinsipi və yüksüz işləmə rejimi
11. Bir fazalı transformatorun qısa qapanma təcrübəsi
12. Transformatorun  itkiləri və faydalı iş əmsalı
13. Üçfazalı transformatorlar
14. Avtotransformatorların quruluşu və iş prinsipi
15. Üç dolaqlı transformatorlar
16. Ölçü transformatorları və qaynaq transformatorları
17. Asinxron maşının iş prinsipi və quruluşu
18. Asinxron maşının tərpənməz və fırlanan rotor şəraitində tənlikləri
19. Asinxron mühərrikin birbaşa şəbəkəyə qoşmaqla və reaktorla işə salınması
20. Asinxron mühərrikin avtotransformatorla işə salınması
21. Asinxron mühərrikin stator dolağının birləşmə sxemini ulduzdan-üçbucağa keçməklə işə buraxılması
22.  Faz rotorlu asinxron mühərrikin işə salınması
23. Tezliyi dəyişməklə asinxron mühərrikinin fırlanma tezliyinin tənzimi.
24. Cüt qütblər sayını və sürüşməni dəyişməklə dəyişməklə asinxron mühərrikin fırlanma tezliyinin tənzimi
25. Asinxron mühərrikinin müasir qurğularla işə salınması
26. Bir fazalı asinxron mühərriklər
27. Sinxron maşının quruluşu, iş prinsipi və yüksüz iş rejimi
28. Sinxron generatorun xarakteristikaları və paralel işləməsi
29. Sinxron mühərriklər
30. Sinxron mühərrikin aktiv və reaktiv gücün bucaq xarakteristikaları


2.  “ELEKTRİK İNTİQALI” fənni 

1. Elektrik intiqalının vəzifəsini və əsas hissələrini struktur sxemdən izah edin
2. Elektrik intiqalının statik yükləri və hərəkət tənliyi
3. Momentlərin mühərrikin valına köçürülməsi.
4. Elektrik mühərrikinin və istehsalat mexanizmlərinin mexaniki xarakteristikaları.
5. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin mühərrik rejimində mexaniki xarakteristikaları.
6. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin tormoz rejiminlərində mexaniki xarakteristikaları (mühərriki ani olaraq dayandırmaq üçün tormozlanma).
7. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin tormoz rejiminlərində mexaniki xarakteristikaları (yükü endirmək üçün tormozlanma).
8. Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin mühərrik və tormoz rejimlərində mexaniki xarakteristikaları
9. Asinxron mühərriklərin mühərrik rejimində mexaniki xarakteristikaları.
10. Elektrik intiqalının bucaq sürətinin tənzim olunmasının əsas göstəriciləri.
11.  Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin bucaq sürətinin tənzim olunması (maqnit selini dəyişməklə bucaq sürətinin tənzimi).
12. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin bucaq sürətinin tənzim olunması (lövbər dövrəsinə ardıcıl olaraq müqavimət qoşmaqla).
13. Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin bucaq sürətinin  tənzim edilməsi (maqnit selini dəyişməklə).
14.  Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin bucaq sürətinin  tənzim edilməsi (lövbər dövrəsinə müqavimət qoşmaqla).
15. Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin bucaq sürətinin  tənzim edilməsi (gərginliyi dəyişməklə).
16. Sinxron mühərrikinin mexaniki və bucaq xarakteristikaları.Sinxron mühərrikin tormozlanması.
17. Sabit cərəyan gərginlik tənzimləyiciləri.
18. Asinxron mühərrikinin bucaq sürətinin tənzimi. 
19. Rotor dövrəsinə müqavimət qoşmaqla asinxron mühərrikin bucaq sürətinin tənzimi.
20. Cüt qutblər sayını dəyişməklə AM-nin bucaq sürətinin tənzimi (ulduzvaridən qoşa ulduzvariyə keçməklə tənzimləmə).
21. Stator cərəyanının tezliyini dəyişməklə AM-nin bucaq sürətinin tənzimi.
22. Üç fazalı asinxron mühərrikinin elektromaqnit momentinin köçürülmüş kəmiyyətlərlə düsturunun çıxarılması.
23. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (avtonom invertorlu üç fazalı TÇ).
24. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (bir fazalı cərəyan avtonom invertoru).
25. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (bir fazalı və üçfazlı tiristorlu körpü gərginlik invertoru).
26. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (üç fazalı tranzistorlu körpü invertoru).
27. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (invertorlu şəbəkədən idarə olunan sabit cərəyan bəndli tezlik çeviricisi).
28. Dəyişən cərəyan tezlik çeviriciləri (bilavasitə əlaqəli (birbəndli) tezlik çeviricisi).
29.  Sabit cərəyan elektrik intiqalında keçid prosesləri. Elektrik mühərrikinin qızması və soyuması. 
30.  Elektrik intiqalının iş rejimləri (uzun, qısa və təkrar olunan qısa müddətli iş rejimləri).


3.  “GƏMİ ELEKTRİK AVADANLIĞININ TEXNİKİ İSTİSMARI” fənni

1. Elektrik avadanlığının texniki istismarı və onun təşkili qaydaları
2. Gəmi elektrik avadanlığının texniki xidməti zamanı istifadə olunan sənədlər və onların aparılma qaydaları
3. Sabit cərəyan maşınlarının istismar xüsusiyyətləri və növbəçəkmə zamanı onlara göstərilən texniki qulluq qaydaları
4. Dəyişən cərəyan maşınlarının təmirə hazırlanması zamanı görülən işlər və sənədləşmə
5. Faza rotorlu asinxron mühərriklərdə yaranan nasazlıqlar və onların təyin olunub, aradan qaldırılması
6. Rotoru qısa qapanmış asinxron mühərriklərin texniki istismar qaydaları və təmiri
7. Gəmi sinxron generatorlarının texniki istismar qaydaları və onlarda baş verən nasazlıqların analizi;
8. Gəmi transformatorlarının istismar xüsusiyyətləri və növbəçəkmə zamanı onlara göstərilən texniki qulluq qaydaları
9. Üçfazalı transformatorlarda yaranan nasazlıqların analizi və aradan qaldırılma üsulları
10. Elektrik aparatlarının istismar xüsusiyyətləri, yaranan nasazlıqlar və texniki xidmətin aparılması qaydaları
11. Kontaktorlarda yaran xarakterik nasazlıqlar və onların aradan qaldırılma üsulları
12. Elektromaqnit relelərdə baş verən nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması
13. Maqnit buraxıcılarında yaranan nasazlıqlar və onlara texniki qulluq qaydaları
14. Elektrik mühərrikini artıq yüklənmədən mühafizə funksiyasını daşıyan relelərə texniki qulluq qaydaları
15. Kommutasiya aparatlarında yaranan ümumi xarkterli nasazlıqlar, onların baş vermə səbəbləri və aradan qaldırılma üsulları
16. Mühafizə aparatlarının texniki istifadə qaydaları, sazlanması və onlarda yaranan nasazlıqlar
17. Avtomat açarlara göstərilən texniki qulluq qaydaları və diaqnostikası
18. Avtomat hava açarlarında yaranan nasazlıqlar, onların baş vermə səbəbləri və aradan qaldırılma üsulları
19. Paylayıcı qurğuların və idarəetmə pultlarının texniki istismar xüsusiyyətləri və qaydaları
20. Paylayıcı qurğuların işə hazırlanması və texniki qulluq edilməsi
21. Baş Paylayıcı Şitdə quraşdırılan elektrik ölçü cihazları, onlara texniki qulluq və texniki xidmətin aparılma qaydaları
22. Gəmi elektrik avadanlığının izolyasiya müqavimətinin diaqnostikası və yoxlanılması qaydaları
23. Gəmi akkumulyatorlarının istismar xüsusiyyətləri və texniki istismar qaydaları
24. Gəmilərdə tətbiq edilən qələvili akkumulyatorların texniki istifadəsi və qulluq qaydaları
25. Gəmi akkumulyatorlarının xarkterik nasazlıqları, onların baş vermə səbəbləri və aradan qaldırılma üsulları
26. Gəmilərdə tətbiq edilən yarımkeçiricilərin istismar xüsusiyyətləri və texniki qulluğun aparılması
27. Turşulu akkumulyatorların texniki istifadəsi və texniki xidmətin göstərilməsi qaydaları
28. Gəmi yarımkeçirici çeviricilərində baş verən xarakterik nasazlıqlar və onların aradan qaldırma üsulları
29. Yarımkeçirici çeviricilərə texniki xidmətin aparılması və təmiri
30. Elektrik təhlükəsizliyi qaydaları və elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri


4. “GƏMİ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ ELEKTROENERGETİK SİSTEMLƏRİ” fənni

1. Gəmilərdə  elektrik  enerjisinin  paylanma sistemləri 
2. Gəmilər üçün cərəyanın növü, gərginlik və tezliyin qiymətinin seçilməsi
3. Birinci mühərrikin növünə görə generator qurğularının sinifləri
4. Gəmi elektrik stansiyasının vəzifəsi və sinifləri
5. Gəmi elektrik stansiyasının analitik və cədvəl üsulu ilə ümumi gücünün hesablanması qaydası
6. Gəmi elektrik stansiyasının generator aqreqatları, onların paralel işləməsinin müsbət və mənfi cəhətləri
7. Gəmi sinxron generatorlarının öz-özünə təsirlənməsinin xüsusiyyətləri və sadələşdirilmiş sxeminin izahı 
8. Gəmi sinxron generatorlarının tiristor düzləndiriciləri vasitəsilə təsirlənməsi 
9. Fırçasız sinxron generatorun avtomatik gərginlik tənzimləyicisinin əsas elementləri  
10. Fırçasız sinxron generatorun təsirlənmə sisteminin əsas üstünlükləri və sxemin izahı 
11. Fırçasız sinxron generatorun gərginlik tənzimləyicisinin sxemində gərginlik korrektorunun işini izah edin 
12. Gəmi kabеllərinin quruluşu markaları və хüsusiyyətləri 
13. Tüstüyə görə yanğını xəbər verən gəmi siqnal sistemi 
14. Yanğını xəbər verən istilik vericinin qurluşu və iş prinsipi 
15. Maşın teleqrafı və sükan göstəricisinin iş prinsipləri 
16. Gəmi siqnal–fərqlənmə (naviqasiya) işiqlar və onlara verilən tələblər    
17. Paralel işləyən sinxron generatorların arasında aktiv və reaktiv yükün bölünməsi
18. Paralel və qarışıq təsirlənən təsirlənən sabit  cərəyan generatorlarının paralel qoşulmasını izah et
19. Gəmi akkumulyatorlarının əsas xassələri, seçilməsi və onlara olan tələblər.
20. Gəmi akkumulyatorlarinin doldurulma və istismar qaydaları
21. Qəza elektrik stansiyası. BDT -nın qəza elektrik stansiyalarına verdiyi tələblər
22. BPŞ –nin ön görünüşünün sxeminin qurulmasını və elektrik birləşməsini izah edin
23. Gəmi elektroenergetik sisteminin sadələşdirilmiş birxətli sxeminindən BPŞ ilə qəza şitinin elektrik əlaqəsini izah edin 
24. Gəmi elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi, kommutasiya və müdafiə aparatlarının seçilməsi
25. Gəmi elektrik şəbəkələrinin gəminin gövdəsinə nisbətən izolyasiyalarının müqavimətinin ölçülməsi
26. Gəmi еlеktrik şəbəkələrinin vəzifələrinə və naqillərin sayına görə siniflərə bölünməsi 
27. Gəmi  işarə şəbəkələri və qurğuları. Gəmi işarə fərqlənmə işıqlarının paylayıcı şitinin sхеmi və izahı
28. Dəniz registirinin izolyasiya müqaviməti üçün təyin  etdiyi  normalar 
29. Generator panelində qurulan cihaz və aparatların seçilməsi və təyinatı
30. Gəmi avtomat açarlarının əsas seriyaları, universal və sellektiv avtomat açarlar 


5. “GƏMİ AVTOMATLAŞMIŞ ELEKTRİK İNTİQALI”

1. Avtomatlaşdırılmış sükan qurğusunun xüsusiyyətlərini və iş prinsipini izah edin.  
2. Sabit məhsuldarlıqlı yağ nasosuna malik olan 2 ədəd elektrohidravlik sükan intiqalının idarə sxemində mühafizə və siqnalizasiya sistemlərini izah edin.      
3. KЭ-26M tipli kranın döndərici mexanizminin elektrik intiqalının sxemində güc dövrəsini izah edin.     
4. Avtomatik yanalma bucurğadının vəzifəsini və iş prinsipini izah edin.      
5. Sanitar nasosunun elektrik intiqalının idarə sxemini izah edin.  
6. Lövbər-yanalma qurğularının elektrik intiqallarının "Rele-kontaktor" sistemi ilə idarə olunması sxemində sxemin əsas elementlərini izah edin.         
7. Avtomatlaşdırılmış sükan qurğusunun struktur sxemini izah edin.      
8. Dəyişən məhsuldarlıqlı yağ nasosuna malik olan elektrohidravlik sükan intiqalının idarə dövrəsinin sxemini izah edin.
9. KЭ-26M tipli kranın döndərici mexanizminin elektrik intiqalının sxemində “Qalxma” istiqamətində komandakontrollerin 2-ci vəziyyətini izah edin.      
10. Döndərici mexanizmin elektrik intiqalının sxemini izah edin.   
11. Kompressorun elektrik mühərrikinin gücünün hesablanması. Düsturlar vasitəsi ilə izah edin.
12. Lövbər-yanalma qurğularının elektrik intiqallarının "Rele-kontaktor" sistemi ilə idarə olunması sxemində “yığma” istiqamətində 3-cü vəziyyəti izah edin.            
13. Vintinin addımı tənzim olunan köməkçi sükan qurğusunun güc dövrəsinin prinsipial elektrik sxemini izah edin.          
14. Avtomatlaşdırılmış sükan qurğusunun iş prinsipi və funksional sxemini izah edin.        
15. Dəniz Registri tərəfindən sükan elektrik intiqallarına verilən əsas tələbləri izah edin.       
16. Gəmi yanalma qurğularının elektrik mühərriklərinin gücünün hesablanması. Düsturlar vasitəsi ilə izah edin.
17. KЭ-26 M  tipli kranın yükqaldırıcı mexanizminin elektrik intiqalının sxemində idarə dövrəsini izah edin.     
18. Körpü kranın qaldırıcı mexanizminin elektrik intiqalının funksional sxeminin idarə dövrəsini izah edin.          
19. Lövbər-yanalma qurğularının elektrik intiqallarının “Rele-kontaktor” sistemi ilə idarə olunması sxemində dəstəyin 2 “yığma” vəziyyətini izah edin.           
20. Nasosların elektrik mühərriklərinin gücünün hesablanması. Düsturlar vasitəsi ilə izah edin.
21. Sükan icraedici mühərrikinin gücünün hesablanması. Düsturlar vasitəsi ilə izah edin.
22. KЭ-26 M  tipli kranın yükqaldırıcı mexanizminin elektrik intiqalının idarəetmə sxemində mühafizə və idarə aparatlarını izah edin.        
23. Yanğın nasosunun elektrik intiqalının idarə sxemini izah edin.          
24. Vintinin addımı tənzim olunmayan köməkçi sükan elektrik intiqalının prinsipial elektrik sxemində mühafizə və idarə aparatlarını izah edin.        
25. Avtomatlaşdırılmış yedək bucurğadı elektrik intiqalının elektrik mühərrikinin mühafizə sistemlərini izah edin.        
26. Gəmi yükqaldırıcı mexanizmin icraedici mühərrikinin gücünün hesablanması. Düsturlar vasitəsi ilə izah edin.
27. Kompressorun elektrik intiqalının asinxron mühərrikinin idarəetmə sxeminin iş prinsipini izah edin.          
28. Baş mühərriklərin soyuducu nasoslarının idarə sxemini izah edin.    
29. Sabit məhsuldarlıqlı yağ nasosuna malik olan 2 ədəd elektrohidravlik sükan intiqalının idarə dövrəsinin sxemini izah edin. 
30. KЭ-26M tipli kranın döndərici mexanizminin elektrik intiqalının sxemində “Qalxma” istiqamətində komandakontrollerin 3-cü vəziyyətini izah edin.      


