Факультет        «Судовая механика и электромеханика»

Группа   № 366R , курс  IV    специальность  050626-«Инженер электрик»

Экзаменационные вопросы для итогового государственного экзамена

Специальность 050626 – «Инженер-электрик»

2019/2020-й учебный год

(Русский сектор)

- По предмету «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

- Конструкция и принцип работы машины постоянного тока.

- Обмотки якоря машины постоянного тока.

- Расчет магнитной цепи машины постоянного тока. Коммутация машины постоянного тока.

- Способы возбуждения и энергетическая диаграмма генератора постоянного тока.

- Принцип обратимости электрических машин постоянного тока. Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока.

- Характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

- Характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

- Методы пуска двигателя постоянного тока.

- Способы регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока.

- Конструкция, принцип работы и режим холостого хода однофазного трансформатора.

- Опыт короткого замыкания однофазного трансформатора.

- Потери и коэффициент полезного действия трансформатора.

- Трёхфазные трансформаторы.

- Конструкция и принцип работы автотрансформатора.

- Трёхобмоточные трансформаторы.

- Измерительные и сварочные трансформаторы

- Конструкция и принцип работы асинхронной машины.

- Уравнения асинхронной машины при неподвижном и вращающемся роторе.

- Прямой и реакторный пуски асинхронного двигателя.

- Пуск асинхронного двигателя с помощью автотрансформатора.

- Пуск асинхронного двигателя переключением обмотки статора со схемы «звезда» на схему «треугольник».

- Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью пускового реостата.

- Частотное регулирование скорости вращения асинхронного двигателя.

- Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя методом переключения числа пар полюсов и изменением скольжения.

- Пуск асинхронного двигателя с помощью современных устройств.

- Однофазные асинхронные двигатели.

- Конструкция, принцип работы и режим холостого хода синхронной машины.

- Характеристики и параллельная работа синхронных генераторов.

- Синхронные электродвигатели.

- Угловые  характеристики активной и реактивной мощностей синхронного двигателя.

- По предмету «ЭЛЕКТРОПРИВОД»

      - Назначение электрического привода. Разъяснение элементов структорной схемы электропривода.

      - Уравнение движения и статические нагрузки электропривода.

      - Приведение моментов к валу электродвигателя.

      - Механические характеристики электродвигателя и рабочего механизма.

      - Механические характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в двигательном режиме.

      - Механические характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в тормозном режиме (торможение для мгновенной остановки двигателя).

      - Механические характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в тормозном режиме (торможение при спуске груза).

      - Механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения в двигательном и тормозном режимах.

      - Механические характеристики асинхронных двигателей в двигательном режиме.

      - Основные показатели регулирования угловой скорости электропривода.

      - Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока параллельного возбуждения изменением магнитного потока.

      - Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока параллельного возбуждения  включением сопротивления в цепь якоря.

      - Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения изменением магнитного потока.

      - Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения включением сопротивления в цепь якоря.

      - Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения изменением подводимого напряжения.

      - Угловая и механическая характеристики синхронного двигателя. Торможение синхронного двигателя.

      - Регуляторы напряжения постоянного тока.

      - Регулирование угловой скорости асинхронного двигателя.

      - Регулирование угловой скорости асинхронного двигателя при включении сопротивления в цепь ротора.

      - Регулирование угловой скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов (регулирование при переходе со схемы «звезда» на схему «двойная звезда»).

      - Регулирование угловой скорости асинхронного двигателя изменением частоты тока статора.

      - Вывод формулы приведённых величин электромагнитного момента трёхфазного асинхронного двигателя.

      - Преобразователи частоты переменного тока (трёхфазные преобразователи частоты с автономным инвертором).

      - Преобразователи частоты переменного тока (однофазный ток с автономным инвертором).

      - Преобразователи частоты переменного тока (однофазный и трёхфазный тиристорный мостовой инвертор напряжения).

      - Преобразователи частоты переменного тока (трёхфазный транзисторный мостовой инвертор).

      - Преобразователи частоты переменного тока (управляемый от инверторной сети преобразователь частоты со звеном постоянного тока).

      - Преобразователи частоты переменного тока (непосредственный [с одним звеном] преобразователь частоты).

      - Переходные процессы в электроприводах постоянного тока. Нагрев и охлаждение электродвигателя.

      - Рабочие режимы электропривода (продолжительный, кратковременный и повторно- кратковременный режимы работы)

3. По предмету «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

- Техническая эксплуатация судового электрооборудования и её организация;

- Техническая документация, используемая при техническом обслуживании;

- Особенности эксплуатации электрических машин постоянного тока и правила технического ухода во время вахты;

- Организация ремонта электрических машин переменного тока и ремонтная документация;

- Определение и устранение характерных неисправностей, возникающих в асинхронных двигателях с фазным ротором;

- Правила технической эксплуатации и ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором;

- Правила технической эксплуатации и анализ неисправностей судовых синхронных генераторов;

- Особенности эксплуатации судовых трансформаторов и правила технического ухода во время вахты;

- Анализ и устранение возможных неисправностей судовых трехфазных трансформаторов;

- Особенности эксплуатации, характерные неисправности и правила технического обслуживания электрических аппаратов;

- Характерные неисправности, возникающие в контакторах и правила их устранения;

- Неисправности, возникающие в электромагнитных реле и правила их устранения;

- Правила технического ухода и неисправности, возникающие в магнитных пускателях;

- Правила технического ухода за реле, обеспечивающими функцию защиты электродвигателей от перегрузки;

- Характер неисправностей, возникающих в коммутационных аппаратах, причины возникновения и правила их устранения;

- Неисправности, правила технического использования и настройка аппаратов защиты;

- Правила технического ухода и диагностика автоматических выключателей;

- Неисправности, возникающие в автоматических воздушных выключателях, причины возникновения и правила их устранения;

- Особенности и правила эксплуатации распределительных устройств и пультов управления;

- Правила технического ухода и подготовка к работе распределительных устройств;

- Правила технического ухода и технического обслуживания электроизмерительных приборов, установленных на ГРЩ;

- Измерение и диагностика сопротивления изоляции судового электрооборудования;

- Особенности и правила технической эксплуатации судовых аккумуляторов;

- Правила технического ухода и техническое использование щелочных аккумуляторов, применяемых на морских судах;

- Характерные неисправности, возникающие в судовых аккумуляторах, причины их возникновения и правила устранения;

- Технический уход и особенности эксплуатации полупроводниковых приборов, применяемых на морских судах;

- Правила технического обслуживания и техническое использование кислотных аккумуляторов, применяемых на морских судах;

- Характерные неисправности, возникающие в полупроводниковых преобразователях и способы их устранения;

- Техническое обслуживание и ремонт полупроводниковых преобразователей;

- Правила электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека;

- По предмету «СУДОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

- Системы распределения электроэнергии на морских судах;

- Выбор рода тока, величины напряжения и частоты тока для судовой электростанции;

- Классификация генераторных агрегатов судовой электростанции по типу первичного двигателя;

- Назначение и классификация судовых электростанций;

- Правила расчета общей мощности судовой электростанции табличным и аналитическим методами;

- Генераторные агрегаты судовой электростанции. Преимущества и недостатки параллельной работы судовых синхронных генераторов;

- Особенности системы самовозбуждения судовых синхронных генераторов;

- Системы возбуждения судовых синхронных генераторов с помощью тиристорных выпрямителей;

- Элементы автоматических регуляторов напряжения бесщёточных синхронных генераторов;

- Достоинства системы возбуждения бесщёточных синхронных генераторов. Разъяснение схемы возбуждения бесщёточных синхронных генераторов.

- Дать разъяснение работы корректора напряжения в схеме регулятора напряжения бесщёточного синхронного генератора;

- Устройство, маркировка и особенности конструкции судовых кабелей;

- Судовая система пожарной сигнализации с использованием дымовых датчиков;

- Устройство и принцип действия теплового пожароизвещателя;

- Принцип работы машинного телеграфа и рулевого указателя;

- Сигнально-отличительные (навигационные) огни и требования, предъявляемые к ним

- Распределение активной и реактивной нагрузки между параллельно работающими синхронными генераторами

- Разъяснить процесс подключения на параллельную работу генераторов постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения

- Особенности работы и выбор судовых аккумуляторов. Требования, предъявляемые к судовым аккумуляторам

- Обслуживание и правила технической эксплуатации аккумуляторов

- Судовая аварийная электростанция и требования IMO, предъявляемые к ней

- Устройство и схема подключения главного распределительного щита

- Разъяснить на однолинейной схеме СЭЭС электрическую связь основной электростанции с аварийной электростанцией

- Защита судовых электрических сетей, выбор коммутационной и защитной аппаратуры

- Измерение сопротивления изоляции судовой электрической сети относительно корпуса судна

- Классификация судовых электрических сетей по назначению и числу токопроводящих жил

- Судовые сети и устройства сигнализации. Устройство коммутатора сигнально-отличительных фонарей (огней)

- Сопротивление изоляции судовой электрической сети. Нормы сопротивления изоляции, устанавливаемые Правилами Регистра

- Выбор приборов и аппаратов, устанавливаемых на лицевых панелях ГРЩ

- Серии судовых автоматических выключателей, универсальные и селективные автоматические выключатели

- По предмету «СУДОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД»

- Особенности и принцип работы автоматизированного рулевого электропривода;

- Разъяснить работу систем защиты и сигнализации на схеме управления 2-хприводной электрогидравлической рулевой машины с насосом постоянной подачи;

- Разъяснить работу схемы силовой цепи механизма поворота крана типа КЭ-26М;

- Назначение и принцип работы автоматической швартовной лебедки;

- Разъяснение схемы управления в электроприводе санитарного насоса;

- Основные элементы релейно-контакторной схемы управления якорно-швартовного устройства;

- Разъяснение структурной схемы автоматизированного рулевого электропривода;

- Разъяснение схемы цепи управления электрогидравлического рулевого привода с насосом переменной подачи;

- Разъяснить в режиме «Подъём» работу схемы механизма подъёма крана типа КЭ-26М при переводе рукоятки командоконтроллера в положение «2»;

- Разъяснить работу схемы электропривода механизма поворота крана;

- Расчет мощности электродвигателя компрессора. Выражения для расчета;

- Разъяснить в режиме «Выбирать» работу релейно-контакторной схемы управления якорно-швартовного устройства при переводе рукоятки контроллера положение «3»;

- Разъяснить работу принципиальной схемы силовой цепи электропривода подруливающего устройства с винтом регулируемого шага;

- Разъяснить принцип работы и функциональную схему автоматизированного рулевого электропривода;

- Требования Правил Морского Регистра, предъявляемые к рулевым электроприводам;

- Расчет мощности электродвигателя швартовного устройства. Выражения для расчёта;

- Разъяснить работу цепи управления на схеме электропривода механизма подъёма крана типа КЭ-26М;

- Разъяснить работу цепи управления функциональной схемы электропривода механизма подъёма мостового крана;

- Разъяснить в режиме «Выбирать» работу релейно-контакторной схемы управления якорно-швартовного устройства, при переводе рукоятки контроллера в положение «2»;

- Расчёт мощности электродвигателя насоса. Выражения для расчёта;

- Расчёт мощности исполнительного электродвигателя рулевого устройства. Выражения для расчёта;

- Разъяснить работу аппаратов управления и защиты на схеме управления электропривода механизма подъёма крана типа КЭ-26М;

- Разъяснить работу схемы управления электроприводом пожарного насоса;

- Разъяснить работу аппаратов управления и защиты на принципиальной схеме электропривода подруливающего устройства с винтом фиксированного шага;

- Разъяснить работу аппаратов защиты электропривода автоматизированной буксирной лебёдки;

- Расчёт мощности исполнительного электродвигателя грузоподъёмного устройства Выражения для расчёта;

- Разъяснить работу цепи управления электродвигателем на схеме управления электропривода компрессора;

- Разъяснить работу схемы управления охлаждающих насосов главного двигателя;

- Разъяснить работу цепи управления на схеме 2-хприводной электрогидравлической рулевой машины с насосом постоянной подачи;

- Разъяснить в режиме «Подъём» работу схемы механизма подъёма крана типа КЭ-26М при переводе рукоятки командоконтроллера в положение «3»;