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			                       			 	Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası auditoriya və iş otaqlarının təmiri üzrə işlərin
Satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:
Müsabiqə №AM01/2020

	I. 
	Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:
· Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
· İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
· Müsabiqə təklifi; 
· Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
· Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi (müsabiqə təklifi istisna olmaqla) ən geci 08 May 2020-ci il, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının ( “ADDA” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir. 
	
  Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur.


	II. 
	İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:
· Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ADDA-nın bank hesabına ödəyib (ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir), ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ADDA-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.

· İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): 250 (İki Yüz Əlli) AZN. 

· Iştirak haqqı manat ilə ödənilməlidir.  
· Hesab nömrəsi: 
	AZN

	Adı: Kapital Bank ASC Səbail filialı
Kod: 200059
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT: AIIBAZ2X
Alan müştəri: ADDA
VÖEN: 9900064231
Hesab № (AZN):   AZ18AIIB38090019440236767105



· İştirak haqqı ADDA tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.


	III. 
	Müsabiqə təklifinin təminatı :
· Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. 
· Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. 
· Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
· Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına  pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ADDA-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. 
· Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
· Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən ən çoxu 30%-ə qədər avans ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.
Müqavilənin icra müddəti:
· Malların tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ADDA tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra 5 (beş) təqvim günü ərzində yerinə yetirilməsi tələb olunur.


	IV. 
	Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:
· Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 13 may 2020-ci il, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-a qədər ADDA-ya təqdim etməlidirlər.

· Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.

	V. 
	Satınalan təşkilatın ünvanı:
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1000 (indeks), Zərifə Əliyeva küç. 18, ADDA-nın əsas inzibati binası Satınalmalar Qrupu.
Əlaqələndirici şəxs:
Niyaməddin Bağırov
ADDA-nın Təchizat və satınalmalar üzrə mütəxəssisi
Telefon nömrəsi: +99455 644-96-46
Elektron ünvan Niyameddin.Bagirov@asco.az, adda.edu.az 

 

	VI. 
	Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı 14 may 2020-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da  elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. 
Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər.

	VII. 
	Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:
Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ADDA-nın rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.
 

	VIII.     
	Müsabiqənin digər şərtləri:
Müsabiqə iştirak edən şirkətin müvafiq sahə üzrə 3 il təcrübəsi və səlahiyyətli orqanlardan lisenziyası olması mütləqdir. 
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(İddiaçı iştirakçının blankında)
AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN 
MÜRACİƏT MƏKTUBU

___________ şəhəri                                                                         “__”_______20_-ci il
___________№           							                                                                                          

ADDA-nın Satınalmalar Qrupunun Rəhbəri
cənab Z.Şərifova,

Hazırkı məktubla [iddiaçı podratçının tam adı göstərilir] (nin,nun,nın) ADDA tərəfindən “__________”ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir]nömrəli açıq  müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.
Eyni zamanda [iddiaçı podratçının tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik. 
Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [iddiaçı podratçının tam adı göstərilir] ADDA-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.
Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

· Əlaqələndirici şəxs: 
· Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: 
· Telefon nömrəsi: 
· E-mail: 

Qoşma: 
1. İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq.


________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
                (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)
                                                                          
                                                M.Y.



                                                       


                                               MALLARIN SİYAHISI:
	S\s
	Görüləcək işlərin adı
	Ölçü vahidi
	İşin həcmi

	III - mərtəbə

	İnzibati binada söküntü işləri

	Pəncərə və qapılar

	1
	Alminium və plastik qapıların sökülməsi
	m²
	40,17

	2
	MDF qapıların sökülməsi
	m²
	38,15

	3
	Metal qapıların sökülməsi
	m²
	3,14

	Divar və arakəsmələr

	4
	Yararsız divar suvağının sökülməsi
	m²
	380

	Tavanlar

	5
	Lambirinin karkası ilə birlikdə sökülməsi
	m²
	576,23

	6
	Alçipanın karkası ilə birlikdə sökülməsi
	m²
	48,5

	Döşəmələr

	7
	Laminat-plintusun sökülməsi
	p.m
	843,6

	8
	Laminatın sökülməsi
	m²
	944,8

	Elektrik işləri

	9
	Çilçıraqların sökülməsi
	əd
	5

	10
	Spotların sökülməsi
	əd
	104

	11
	Svetilniklərin sökülməsi
	əd
	40

	12
	Elektrik şitlərinin sökülməsi
	əd
	5

	13
	Elektrik açarlarının sökülməsi
	əd
	40

	14
	Rozetkaların sökülməsi
	əd
	210

	15
	Divarüstü mövcud elektrik, yanğın, rabitə və internet xətlərinin sökülməsi
	m
	1200

	Bərpa işləri

	Pəncərələr

	1
	Pəncərəaltı plastik lövhələrin quraşdırılması
	p.m
	48

	2
	Pəncərələrə jalüz-pərdələrin vurulması
	m²
	115,6

	Divar və arakəsmələr

	3
	Alçipandan arakəsmələrin quraşdırılması
	m²
	70

	Qapılar

	4
	MDF tipli qapıların qoyulması
	m²
	78,27

	5
	Qapılara mehdudedicilərin quraşdırılması
	əd
	22

	6
	Döşəmə birləşmələrində metal paroqların quraşdırılması
	p.m
	31,4

	7
	Metal qapıların quraşdırılması
	m²
	3,14

	Döşəmələr

	Laminat döşəmə

	8
	50x70 mm ölçüdə laqaların quraşdırılması
	m²
	944,8

	9
	T=15 mm qalınlıqda diktin quraşdırılması
	m²
	944,8

	10
	Laminat döşəmənin plintus ilə birlikdə quraşdırılması
	m²
	944,8

	Bəzək işləri

	11
	Asma tavanın karkası quraşdırılaraq, alçipandan vurulması
	m²
	764,8

	12
	Tavana paduqanın vurulması (h=20 sm-ə qədər)
	p.m
	471,8

	13
	Tavana şpaklovka vurulması 
	m²
	859,2

	14
	Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi 
	m²
	859,2

	15
	Tavanda naxışlı bəzəklər olan otaqlarda memarlıq elementləri saxlanılmaqla onların bərpası və malyarka olunaraq rənglənməsi
	m²
	298

	16
	Divar suvağının bərpası
	m²
	380

	17
	İsitmə sistemi borularının keçdiyi verikal və horizontal, 15sm x 15sm ölçüdə ştrabaların "siva alçısı" məhlulu ilə doldurulması
	p.m
	420

	18
	Divara şpaklovka vurulması
	m²
	2649,3

	19
	Divara divar kağızının vurulması
	m²
	2649,3

	20
	Divarın emulsiya ilə boyanması
	m²
	2649,3

	21
	İnternet kabelləri üçün döşəməüstü trankların quraşdırılması
	p.m
	243,6

	22
	Divarların qoruyucu kant ilə üzlənməsi
	p.m
	278,6

	23
	Paslanmayan borulardan binanın xarici havalandırma və ventilyasiya xətlərinin quraşdırılması
	komp
	1

	Elektrik işləri

	24
	VRU1-1 tipli panelin quraşdırılması 
	əd
	1

	25
	Avtomatik elektrik açarlı fərdi yığma lövhə 
	əd
	12

	26
	Ştepsel yuvası (örtülü naqillər üçün)
	əd
	20

	27
	Ştepsel rozetkası
	əd
	210

	28
	Elektrik açarı N1
	əd
	47

	29
	Elektrik açarı N2
	əd
	70

	30
	Spot lampalar 100x100
	əd
	4

	31
	Spot lampalar 300x300
	əd
	38

	32
	Spot lampalar 200x200
	əd
	32

	33
	Bralar
	əd
	18

	34
	LED svitilniklər 1000
	əd
	25

	35
	LED svitilniklər 60x60
	əd
	110

	36
	Elektrik, yanğın, rabitə və internet xətləri üçün 5x5sm ölçüdə ştrabaların açılması
	p.m
	1750

	37
	Mis naqil en kəsiyi 1x2.5 mm²
	m
	1900

	38
	Mis naqil en kəsiyi 1.5x1.5 mm²
	m
	1600

	39
	Mis naqil en kəsiyi 3x2.5 mm²
	m
	340

	40
	Mis naqil en kəsiyi 4x1.5 mm²
	m
	170

	41
	Mis naqil en kəsiyi 1x4 mm²
	m
	110

	42
	Mis naqil en kəsiyi 3x4 mm²
	m
	80

	43
	Mis naqil en kəsiyi 4x4 mm²
	m
	55

	44
	Mis naqil en kəsiyi 5x4 mm²
	m
	80

	45
	Mis naqil en kəsiyi 5x6 mm²
	m
	60

	46
	D=16 mm vinplast boru
	m
	1450

	47
	D=18 mm vinplast boru
	m
	1100

	48
	D=25 mm vinplast boru
	m
	500

	49
	Ayırıcı qutu 
	əd
	80

	50
	Quraşdırma
	əd
	78

	51
	Yanğın kabeli 
	m
	850

	52
	Quraşdırılması (divarda)
	m
	960

	53
	İstilik xəbərvericisi
	əd
	150

	54
	Əl xəbərvericisi
	əd
	2

	55
	Səsli və işıqlı sirena
	əd
	4

	Dəhliz

	Söküntü işləri

	1
	Tavandan lambirinin sökülməsi 
	m²
	191,5

	2
	Divar suvağının sökülməsi
	m²
	110

	3
	Divarüstü mövcud elektrik, yanğın, rabitə və internet xətlərinin sökülməsi
	p.m
	220

	4
	Elektrik, yanğın, rabitə və internet xətləri üçün 10x10sm ölçüdə ştrabaların açılması
	p.m
	160

	5
	Mövcud keromoqarnit süpürgəliyin sökülməsi
	p.m
	123,2

	6
	Mövcud keromoqarnit döşəmənin sökülməsi
	m²
	176

	7
	Qum-sement məhlulundan döşəməaltı  hazırlıq qatının sökülməsi
	m³
	9,58

	Bərpa işləri

	8
	Metal karkas üzrə alçipan tavanın quraşdırılması
	m²
	191,5

	9
	20 sm paduqanın vurulması
	p.m
	133,2

	10
	Kommunikasiya xətləri üçün alçipan rəflərin qruplaşdırılması
	p.m
	80

	11
	Tavana şpaklovka vurulması
	m²
	218

	12
	Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi 
	m²
	218

	13
	Divarların suvağı
	m²
	110

	14
	İsitmə sistemi borularının keçdiyi verikal və horizontal, 15sm x 15sm ölçüdə ştrabaların "siva alçısı" məhlulu ilə doldurulması
	p.m
	82

	15
	Divara divar kağızının vurulması
	m²
	560

	16
	Divarın emulsiya ilə boyanması
	m²
	560

	17
	İnternet, rabitə və videomüşahidə xətləri üçün 4x25 ölçüdə korobakarln quraşdırılması
	p.m
	600

	18
	Kabel CAT 6 NET 
	p.m
	800

	19
	Döşəməaltına qum-çınqıl qatının verilməsi, t=5 sm
	m³
	9,58

	20
	Qum-sement məhlulu, 20 mm
	m³
	3,83

	21
	Döşəməyə keromoqranit piltələrin vurulması
	m²
	191,5

	22
	Keromoqranit süpürgəliyin vurulması
	p.m
	123,2

	23
	Divara qoruyucu kantın vurulması
	p.m
	83

	Digər işlər

	1
	Binadan inşaat zibilinin əl ilə çölə çıxarılması
	tn
	100

	2
	İnşaat zibilinin a/maşın-a yüklənməsi
	tn
	100

	3
	İnşaat zibilinin 15 km məsafəyə daşınması 
	tn
	100

	IV - mərtəbə

	Dəhliz

	Söküntü işləri

	1
	Tavandan lambirinin sökülməsi 
	m²
	234,5

	2
	Divar suvağının sökülməsi
	m²
	90

	3
	Divarüstü mövcud elektrik, yanğın, rabitə və internet xətlərinin sökülməsi
	p.m
	250

	4
	Elektrik, yanğın, rabitə və internet xətləri üçün 10x10sm ölçüdə ştrabaların açılması
	p.m
	180

	5
	Mövcud keromoqarnit süpürgəliyin sökülməsi
	p.m
	171,9

	6
	Mövcud keromoqarnit döşəmənin sökülməsi
	m²
	256,3

	7
	Qum-sement məhlulundan döşəməaltı  hazırlıq qatının sökülməsi, t=5 sm
	m³
	12,82

	Bərpa işləri

	8
	Metal karkas üzrə alçipan tavanın quraşdırılması
	m²
	256,3

	9
	20 sm paduqanın vurulması
	p.m
	171,9

	10
	Kommunikasiya xətləri üçün alçipan rəflərin qruplaşdırılması
	p.m
	110

	11
	Tavana şpaklovka vurulması
	m²
	290,6

	12
	Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi 
	m²
	290,6

	13
	Divarların suvağı
	m²
	90

	14
	İsitmə sistemi borularının keçdiyi verikal və horizontal, 15sm x 15sm ölçüdə ştrabaların "siva alçısı" məhlulu ilə doldurulması
	p.m
	136

	15
	Divara divar kağızının vurulması
	m²
	512

	16
	Divarın emulsiya ilə boyanması
	m²
	512

	17
	İnternet, rabitə və videomüşahidə xətləri üçün 4x25 ölçüdə korobakarln quraşdırılması
	p.m
	900

	18
	Kabel CAT 6 NET 
	p.m
	1000

	19
	Döşəməaltına qum-çınqıl qatının verilməsi, 15 mm
	m³
	3,85

	20
	Qum-sement məhlulu, 20 mm
	m³
	5,3

	21
	Döşəməyə keromoqranit piltələrin vurulması
	m²
	256,3

	22
	Keromoqranit süpürgəliyin vurulması
	p.m
	171,9

	23
	Divarlara qoruyucu bantın vurulması
	p.m
	107






   Texniki suallarla bağlı:
   Niyaməddin Bağırov, Təchizat və satınalmalar üzrə mütəxəssisi
Tel: +99455 644 96 46
                                                       E-mail: Niyameddin.Bagirov@asco.az 

    Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir. :
· Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
· Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
· Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
· VÖEN Şəhadətnaməsi
· Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
· Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
· Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır. 
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